Кемеровская область

Гурьевский муниципальный район

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 г.                             №572

Об актуализации Схемы

теплоснабжения Малосалаирского

сельского поселения на 2020г.,

с перспективой развития до 2030г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании соглашения о передаче администрацией Гурьевского городского поселения осуществления части своих  полномочий администрации Гурьевского муниципального района от 13.11.2018г и протокола проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Малосалаирского сельского поселения на 2020 г., с перспективой развития на 2030 г. от 20 июня 2019 года.

1. Актуализировать Схемы теплоснабжения Малосалаирского сельского поселения на 2020 год с перспективой развития до 2030 года, утвержденные постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 30.01.2015г. № 155-П, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» и обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Гурьевского муниципального района Митряйкина Д.В.

Глава Гурьевского

муниципального района                                                           С.А. Черданцев

таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Состав и оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная № 8 – с.Малая Салаирка | КВр-0,8 | 0,8 | 2012 | 1,96 | 0 | 0,47 | 2,43 |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2012 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | КВМ-100 | 0,8 | 2006 |  |  |  |  |

Установленная мощность котельной № 8 с.Малая Салаирка – 4,0 Гкал/час.

Таблица 4. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период 2030 года

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
|  | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Малосалаирское сельское поселение | 2,49 | 0 | 0 | 2,49 | 1,96 | 0 | 0,47 | 2,43 | 1,96 | 0 | 0,47 | 2,43 | 1,96 | 0 | 0,47 | 2,43 |

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом составляет 2,43 Гкал/час.

тепловой нагрузки котельной № 18 с.Малая  Салаирка по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3,2 | 3,2 | 0,0198 | 0,345 | 2,49 | 0,69 |
| 2015 | 3,2 | 3,2 | 0,0198 | 0,345 | 2,49 | 0,69 |
| 2016 | 3,2 | 3,2 | 0,0198 | 0,345 | 2,49 | 0,69 |
| 2017 | 3,2 | 3,2 | 0,0198 | 0,345 | 2,49 | 0,69 |
| 2018 | 3,2 | 3,2 | 0,0198 | 0,345 | 2,49 | 0,69 |
| 2019 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2020 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2021 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2022 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2024 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2025 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2026 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2027 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2028 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2029 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |
| 2030 | 4,0 | 4,0 | 0,0198 | 0,345 | 2,43 | 1,2 |

Таблица 8. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2019 год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 8 с.Малая Салаирка | 3,1802 | 3,9802 | 3,9802 | 3,9802 |

П.4.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегатов котельной № 8 с.Малая Салаирка Малосалаирского сельского поселения  к 2030 году достигнут нормативного значения – 10 лет.

Таблица 14. Топливный баланс системы теплоснабжения

| Наименование котельной | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная №8 с.Малая Салаирка | 6997,4 | 1,521 | 5032,2 | 1,506 | 5032,2 | 1,499 | 5032,2 | 1,492 |
| ИТОГО: | 6997,4 | 1,521 | 5032,2 | 1,506 | 5032,2 | 1,499 | 5032,2 | 1,492 |

таблица 16. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная № 8 с.Малая Салаирка | 0,716 | 0,098 | 0,617 |
| 2024 год |
| Котельная № 8 с.Малая Салаирка | 0,716 | 0,098 | 0,617 |
| 2030 год |
| Котельная № 8 с.Малая Салаирка | 0,716 | 0,098 | 0,617 |